様式第１６号（第１１条関係）

定期報告書

年　　　月　　　日

報告者　住　　所

氏　　名

電話番号

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

施設の概要

| 運転開始年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 廃止予定年月日 | 年 月 日 |
| 許可番号 |  |
| 設備ＩＤ |  |
| 設置場所 |  |
| 太陽光発電施設の合計出力 | ｋＷ |
| 事業面積 | ㎡ |
| 発電事業者 | 住所 氏名 電話番号 |
| 保守点検者 | 住所 氏名 電話番号 |

点検項目

| 点検箇所 | 点検項目 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 太陽電池モジュール | 表面に破損がないか。 |  |
|  | フレームに破損及び著しい変形がないか。 |  |
| パワーコンディショナ、ケーブル、配電線管 | 腐食及び著しい破損がないか。 |  |
|  | 外部配線（接続ケーブル）が損傷していないか。 |  |
|  | 電線管が破損していないか。 |  |
|  | 異常音や異臭はないか。 |  |
| 架台、基礎の状態 | 腐食及び著しい破損はないか。 |  |
|  | 地盤の沈下は生じていないか。 |  |
| 事業区域の状態 | 地盤の崩壊、土砂崩れが発生していないか。 |  |
|  | パネル設置地盤の被覆の状態は良好か。著しい浸食は発生していないか。草刈りを行っているか。 |  |
|  | 外部への土砂流出はないか。 |  |
|  | 擁壁に有害な変状が発生していないか。 |  |
|  | 排水側溝は閉塞していないか。 |  |
|  | 柵塀・標識は損壊していないか。 |  |
|  | 生垣を設置している場合、生垣の生育状況は良好か。 |  |
|  | 不法投棄は発生していないか。 |  |
|  | 調整池を設置している場合、堆積土砂を定期的に除去しているか。 |  |
| その他特記事項 |  |  |

廃棄費用の積立状況

| 積立方法 | □ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の廃棄費用の積立制度 □ その他（ ） ⇒ その他の場合 廃棄費用の見積額 円 これまでの積立額 円 |
| --- | --- |