| 松本市上下水道局給水装置工事事業者に関する規定 第１１条第１項３号関係 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 給水装置工事完了に伴う自主検査確認書 ３年間保存 |  |  |  |  |  |
| 工事事業者 |  |  | 許可番号 第 号 |  |  |
| 申請者 |  |  | 検査結果 適 合 不適合 いずれかに◯ |  |  |
| 確 認 種 別・項 目 |  | 確 認 内 容 |  | 確認の実施 （目視、実測等） (該当に☑) | 結 果 (該当に◯) |
| 1 屋外 | ⑴ 水道メーター （メーター用止水栓） | 水道メーターは、逆付け、片寄り等なく 水平に設置されている |  | □ | 良 否 |
|  |  | 検針、交換等に支障がない |  | □ | 良 否 |
|  |  | 止水栓の操作等に支障がない |  | □ | 良 否 |
|  |  | 止水栓は逆付け、傾き等がない |  | □ | 良 否 |
|  | ⑵ 埋設深さ | 所定の埋設深が確保されている |  | □ | 良 否 |
|  | ⑶ 管延長 | 竣工図と整合がとれている |  | □ | 良 否 |
|  | ⑷ 仕切弁筐、ます類 | 傾き等なく、設置基準に適合している |  | □ | 良 否 |
| 2 配管等 | ⑴ 布設、設置 | 管延長、給水装置等の設置位置が 竣工図と整合がとれている |  | □ | 良 否 |
|  |  | 水圧により配水管に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直結、連結していない |  | □ | 良 否 |
|  |  | 配管経路、構造等が適切である |  | □ | 良 否 |
|  |  | 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止 するための適切な措置がとられている |  | □ | 良 否 |
|  |  | 逆流防止用の給水装置の設置、 吐水口空間等が確保されている |  | □ | 良 否 |
|  |  | クロスコネクションがない |  | □ | 良 否 |
|  | ⑵ 接 合 | 適切に接合されている |  | □ | 良 否 |
|  | ⑶ 管 種 | 性能基準適正品を使用している |  | □ | 良 否 |
| 3 給水 | ⑴ 給水装置 | 性能基準適正品を使用している |  | □ | 良 否 |
|  | ⑵ 接 続 | 適切に接続されている |  | □ | 良 否 |
| ４ 受水槽 | ⑴ 吐水口空間の確保 | 吐水口と越流面等との位置関係が 適正に確保されている |  | □ | 良 否 |
| 機 能 検 査 |  | 通水後、各給水用具からの放流水が、水道メーターを経由している。また給水装置からの吐出量、作動状態が適切である |  | □ | 良 否 |
| 耐 圧 試 験 |  | 一定の水圧による耐圧試験（１．７５Ｍpa １分間）で漏水及び抜け等がない |  | □ | 良 否 |
| 水 質 確 認 |  | 残留塩素を確認した |  | □ | 良 否 |
| 確認年月日 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 給水装置工事主任技術者 氏名 |  |  |  |  |  |

表－２７　現地検査

※確認実施、結果欄に☑/〇等を記入ください。（該当項目のみ）