| 排水設備工事完了に伴う自主検査確認書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事事業者 |  | 許可番号 |  |  |
| 申請者 |  | 検査結果 適合 不適合 (いずれかに◯) |  |  |
| 項 目 | 確 認 内 容 |  | 確 認 の 実 施 （目視、実測等）(該当に☑) | 結 果 (該当に◯) |
| １. 配 管 | ⑴ 竣工図との整合 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑵ 配管経路 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑶ ますの配置、高さ、勾配 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑷ 管路延長 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑸ 管内状況（排水の滞留の有無等） |  | □ | 良 否 |
|  | ⑹ 蛇行、破損状況 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑺ 目視による排水設備状況 |  | □ | 良 否 |
| ２. ま す | ⑴ 設置の状況 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑵ 破損、傾き |  | □ | 良 否 |
| ３. トラップます | ⑴ 設置の状態 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑵ 目皿の状況（取手の長さ、接続具合等） |  | □ | 良 否 |
|  | ⑶ 流入管の管末処理 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑷ ２重トラップ対策 |  | □ | 良 否 |
| ４. 管布設 | ⑴ 管種、管径 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑵ 規定勾配の確保 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑶ 雑排水と汚水の系統分離 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑷ 屋内排水系統の維持管理 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑸ 枝配管の継手 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑹ 土被り確保状況 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑺ 埋戻し後の状況 |  | □ | 良 否 |
| ５. その他 | ⑴ 雨水系統との分離 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑵ 屋外洗い場の対策 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑶ 露出管の防護措置 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑷ 阻集器の設置状態 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑸ ドレーン管等の接続 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑹ 屋内排水設備の設置状態 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑺ 便器の形式、取付状態 |  | □ | 良 否 |
|  | ⑻ 使用水源の系統確認 |  | □ | 良 否 |
| ６. 届出書関係 | ⑴ 計画確認申請書の許可の有無 |  | 有 無 |  |  |
|  | ⑵ 届出内容変更 変更届提出の有無 |  | 有 無 |  |  |
|  | （上記変更内容） |  |  |  |  |
| 確認年月日 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  |
| 排水設備工事責任技術者 氏 名 |  |  |  |  |  |

※確認実施、結果欄に☑/○等をご記入ください。（該当項目のみ）